## Лист1
Код | Правильный код для дубликатов | Ед. изм. | Первоначальное наименование | ГФУ | Новое наименование | Исправленное полное наименование | Марка | Чертеж | Размеры | Цвет | ГОСТ/ТУ | ×арактеристики | Код СКМТР | Группа по области применения
00000121249 | 00000121249 | шт | Cтетоскоп механика КА- 7034 | 10.09 | Cтетоскоп механика КА- 7034 | Cтетоскоп механика |  | КА- 7034 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000129081 | 00000129081 | шт | DT-9868S тепловизор | 10.09 | Тепловизор DT-9868S | Тепловизор |  | DT-9868S | [5 empty] | Измерительные приборы
00000125215 | 00000125215 | шт | FIT IT Детекторзвуковой 56530 | 10.09 | Детектор звуковой FIT IT 56530 | Детектор звуковой |  | FIT IT 56530 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000135851 | 00000135851 | шт | UNI-T UT202A + клещи токоизмерительные цифровые АСА с автодиапозоном | 10.09 | Токоизмерительные цифровые клещи+АСА с автодиапазономUNI-T UT202A | Токоизмерительные цифровые клещи+АСА с автодиапазоном |  | UNI-T UT202A | [5 empty] | Измерительные приборы
00000126260 | 00000126260 | шт | Амперметр А72П 50А-15 | 10.09 | Амперметр А72П50А-15 | Амперметр |  | А72П | 50А-15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000112993 | 00000112993 | шт | Амперметр М 42300 КА 0-15 75МВ 15 В 00 | 10.09 | Амперметр М423000–15 A, 75 mV | Амперметр |  | М42300 | 0–15 A, 75 mV |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000061173 | 00000061173 | шт | Амперметр М42300 | 10.09 | Амперметр М42300 | Амперметр |  | М42300 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000080962 | 00000080962 | шт | Амперметр М42300 0-100А кл.точн.15 | 10.09 | Амперметр М423000-100А кл.точн.15 | Амперметр |  | М42300 | 0-100А кл.точн.15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000014959 | 00000014959 | шт | Амперметр М42300 А 150-0-150 75МВ | 10.09 | Амперметр М42300А 150-0-150 75МВ | Амперметр |  | М42300 | А 150-0-150 75МВ |  |  |  | 4223160140 | Измерительные приборы
00000059838 | 00000059838 | шт | Амперметр М42300 КА 0-4 75МВ | 10.09 | Амперметр М42300КА 0-4 75МВ | Амперметр |  | М42300 | КА 0-4 75МВ |  |  |  | 4223160140 | Измерительные приборы
00000112988 | 00000112988 | шт | Амперметр М42300 КА 2-0-2 75МВ 15 В 00 | 10.09 | Амперметр М42300КА 2-0-2 75МВ 15 В 00 | Амперметр |  | М42300 | КА 2-0-2 75МВ 15 В 00 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000137141 | 00000137141 | шт | Амперметр М42300 КА0-6 75МВ 15 В ОО | 10.09 | Амперметр М42300КА0-6 75МВ 15 В ОО | Амперметр |  | М42300 | КА0-6 75МВ 15 В ОО |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000118222 | 00000118222 | шт | Амперметр ЭКФ АМА-721 аналог на панель 72х72 квадр вырез 50А | 10.09 | Амперметр ЭКФ АМА-721аналог на панель 72х72 квадр вырез 50А | Амперметр |  | ЭКФ АМА-721 | аналог на панель 72х72 квадр вырез 50А |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000023843 | 00000014959 | шт | Амперметр//М42300 | 10.09 | Амперметр М42300 | Амперметр |  | М42300 |  |  |  |  | 4223160140 | Измерительные приборы
00000070606 | 00000070606 | шт | Анализатор стартерных и тяговых батарей Н-2005 | 10.09 | Анализатор стартерных и тяговых батарей Н-2005 | Анализатор стартерных и тяговых батарей |  | Н-2005 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000070243 | 00000070243 | шт | Анемостат | 10.09 | Анемостат | Анемостат | [7 empty] | Измерительные приборы
00000023470 | 00000126259 | шт | Ареометр | 10.09 | Ареометр | Ареометр | [7 empty] | Измерительные приборы
00000091076 | 00000091076 | шт | Ареометр для АКБ JTC-1041 | 10.09 | Ареометр для аккумуляторных батарей JTC-1041 | Ареометр для аккумуляторных батарей |  | JTC-1041 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000126259 | 00000126259 | шт | Ареометр для измерения плотности электролита | 10.09 | Ареометр для измерения плотности электролита | Ареометр для измерения плотности электролита | [7 empty] | Измерительные приборы
00000054286 | 00000126259 | шт | Ареометр для электролита | 10.09 | Ареометр для электролита | Ареометр для электролита | [7 empty] | Измерительные приборы
00000061390 | 00000061390 | шт | Ареометр для электролита АЭ-1 | 10.09 | Ареометр для электролитаАЭ-1 | Ареометр для электролита |  | АЭ-1 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000073760 | 00000073760 | шт | Барометр-анероид БАММ-1 | 10.09 | Барометр-анероид БАММ-1 | Барометр-анероид |  | БАММ-1 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000115986 | 00000115986 | шт | Безмен электронный | 10.09 | Безмен электронный | Безмен электронный | [7 empty] | Измерительные приборы
00000081221 | 00000081221 | шт | Весы HD-150 | 10.09 | ВесыHD-150 | Весы |  | HD-150 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000090196 | 00000090196 | шт | Весы HD-60 | 10.09 | ВесыHD-60 | Весы |  | HD-60 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000053648 | 00000053648 | шт | Весы Medisana 40461 PSD | 10.09 | Весы Medisana40461 PSD | Весы Medisana |  | 40461 PSD | [5 empty] | Измерительные приборы
00000138868 | 00000138868 | шт | Весы MERCURY 223AC-15.2 LCD 3621 | 10.09 | Весы MERCURY 223AC-15.2 LCD 3621 | Весы MERCURY |  | 223AC-15.2 LCD 3621 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000112895 | 00000112895 | шт | Весы безмен бытовой усил до 2-х кг | 10.09 | Весы-безмен бытовыедо 2 кг | Весы-безмен бытовые |  |  | до 2 кг |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000109642 | 00000109642 | шт | Весы безмен вертикальный 12кг | 10.09 | Весы-безмен вертикальныедо 12 кг | Весы-безмен вертикальные |  |  | до 12 кг |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000109678 | 00000109678 | шт | Весы безмен механический до 10 кг точн 100 г СХ-149 | 10.09 | Весы-безмен механическиеСХ-149до 10 кг | Весы-безмен механические |  | СХ-149 | до 10 кг |  |  | точность 100 г |  | Измерительные приборы
00000109679 | 00000109679 | шт | Весы безмен механический до 10 кг точн 200 г СХ-155 | 10.09 | Весы-безмен механическиеСХ-155до 10 кг | Весы-безмен механические |  | СХ-155 | до 10 кг |  |  | точность 200 г |  | Измерительные приборы
00000109684 | 00000109684 | шт | Весы безмен электронные до 50 кг | 10.09 | Весы-безмен электронныедо 50 кг | Весы-безмен электронные |  |  | до 50 кг |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000089249 | 00000089249 | шт | Весы ВТН-30-10 | 10.09 | Весы подвесные ВТН-30-10 | Весы подвесные |  | ВТН-30-10 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000101287 | 00000101287 | шт | Весы кухонные электронные безмен с дисплеем max 50 кг | 10.09 | Весы кухонные электронные безмен с дисплееммакс 50 кг | Весы кухонные электронные безмен с дисплеем |  |  | макс 50 кг |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000090147 | 00000090147 | шт | Весы МП 150 ВДА Ф-3; 20/50;300х300 (напольные ) | 10.09 | Весы напольныеМП 150 ВДА Ф-320/50, 300×300 мм | Весы напольные |  | МП 150 ВДА Ф-3 | 20/50, 300×300 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000086871 | 00000086871 | шт | Весы МП 600МЖА Ф-3(50/100 600х800) | 10.09 | Весы напольныеМП 600МЖА Ф-350/100 600х800 | Весы напольные |  | МП 600МЖА Ф-3 | 50/100 600х800 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000137516 | 00000137516 | шт | Весы напольные С КЕ-60-4050 RS 77-00034993 | 10.09 | Весы напольныеКЕ-60-4050 RS, 77-00034993 | Весы напольные |  | КЕ-60-4050 RS, 77-00034993 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000118277 | 00000118277 | шт | Весы платформенные ВП-30 1044 | 10.09 | Весы платформенныеВП-30 1044 | Весы платформенные |  | ВП-30 1044 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000069429 | 00000069429 | шт | Весы подвесные ПДВ-30 "ИВА" | 10.09 | Весы подвесные ПДВ-30 "ИВА" | Весы подвесные |  | ПДВ-30 "ИВА" | [5 empty] | Измерительные приборы
00000041492 | 00000041492 | шт | Весы товарные напольные Mercury 333AF-150.50 "FARMER" | 10.09 | Весы товарные напольные Mercury "FARMER"333AF-150.50 | Весы товарные напольные | Mercury "FARMER" | 333AF-150.50 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000050393 | 00000050393 | шт | Весы товарные торговые Масса-К ТВ-М-150.2-ТЗ | 10.09 | Весы торговые Масса-К ТВ-М-150.2-ТЗ | Весы торговые | Масса-К | ТВ-М-150.2-ТЗ | [5 empty] | Измерительные приборы
00000095371 | 00000095371 | шт | Весы фасовочные настольные М-ЕR 326AFU-32.1 | 10.09 | Весы фасовочные настольныеМ-ER 326AFU-32.1 | Весы фасовочные настольные |  | М-ER 326AFU-32.1 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000130635 | 00000130635 | шт | Весы электронные MERCURY | 10.09 | Весы электронные Mercury | Весы электронные | Mercury | [6 empty] | Измерительные приборы
00000128514 | 00000128514 | шт | Весы электронные WH-C100 150 кг | 10.09 | Весы электронные WH-C100до 150 кг | Весы электронные |  | WH-C100 | до 150 кг |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000139141 | 00000139141 | шт | Весы электронные подвесные ВНТ-30-10-М с поверкой | 10.09 | Весы электронные подвесные с поверкойВНТ-30-10-М | Весы электронные подвесные с поверкой |  | ВНТ-30-10-М | [5 empty] | Измерительные приборы
00000126854 | 00000126854 | шт | Весы электронные цифровые для хладогента | 10.09 | Весы электронные цифровые для хладогента | Весы электронные цифровые для хладогента | [7 empty] | Измерительные приборы
00000113267 | 00000113267 | шт | Весы-кантер электронные цифровые до 50кг | 10.09 | Весы-кантер электронные цифровыедо 50 кг | Весы-кантер электронные цифровые |  |  | до 50 кг |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000054467 | 00000054467 | шт | Вилка нагрузочная для проверки АКБ 100/200А НВ-02 | 10.09 | Вилка нагрузочная для проверки АКБ 100/200 А, НВ-02 | Вилка нагрузочная для проверки АКБ |  |  | 100/200 А, НВ-02 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000088867 | 00000088867 | шт | Вилка нагрузочная для проверки АКБ 100А НВ-01 | 10.09 | Вилка нагрузочная для проверки 100 А, НВ-01 | Вилка нагрузочная для проверки |  | 100 А, НВ-01 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000129414 | 00000129414 | шт | Вилка нагрузочно-диагностическая Н-2003 | 10.09 | Вилка нагрузочно-диагностическаяН-2003 | Вилка нагрузочно-диагностическая |  | Н-2003 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000109767 | 00000109767 | шт | Вискозиметр Константа ВЗ-4 | 10.09 | Вискозиметр КонстантаВЗ-4 | Вискозиметр | Константа | ВЗ-4 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000100720 | 00000100720 | шт | Вихретоковый преобразователь | 10.09 | Вихретоковый преобразователь | Вихретоковый преобразователь | [6 empty] | 0 | Измерительные приборы
00000138406 | 00000138406 | шт | Водомер 1/2 | 10.09 | Водомер 1/21/2 | Водомер 1/2 |  |  | 1/2 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000130068 | 00000138406 | шт | Вольтамперметр М2044 | 10.09 | Вольтамперметр М2044 | Вольтамперметр |  | М2044 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000000201 | 00000000201 | шт | Вольтметр АБ | 10.09 | Вольтметр АБ | Вольтметр АБ | [7 empty] | Измерительные приборы
00000126261 | 00000126261 | шт | Вольтметр В72П 150В-15 | 10.09 | Вольтметр В72П150В-15 | Вольтметр |  | В72П | 150В-15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000126355 | 00000126355 | шт | Вольтметр М1611 0-150В | 10.09 | ВольтметрМ16110-150В | Вольтметр |  | М1611 | 0-150В |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000112987 | 00000086760 | шт | Вольтметр М42300 В 0-150 15 В 00 | 10.09 | Вольтметр М42300В 0-150 15 В 00 | Вольтметр |  | М42300 | В 0-150 15 В 00 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000112986 | 00000112986 | шт | Вольтметр М42300 КВ 0-1 5МА 15 В 00 | 10.09 | Вольтметр М42300КВ 0-1 5МА 15 В 00 | Вольтметр |  | М42300 | КВ 0-1 5МА 15 В 00 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000086760 | 00000086760 | шт | Вольтметр//М-42300 (0-150В) | 10.09 | Вольтметр М423000-150В | Вольтметр |  | М42300 | 0-150В |  |  |  | 42223220071 | Измерительные приборы
00000099628 | 00000099628 | шт | Вольтметр//М42300 (0-250 15В ОО) | 10.09 | ВольтметрМ423000-250 15В ОО | Вольтметр |  | М42300 | 0-250 15В ОО |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000066995 | 00000055502 | шт | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | 10.09 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | Гигрометр психометрический |  | ВИТ-2 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000055502 | 00000055502 | шт | гигрометр психометрический ВИТ-2 | 10.09 | гигрометр психометрическийВИТ-2 | гигрометр психометрический |  | ВИТ-2 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000110411 | 00000055502 | шт | Гигрометр психометрический ВИТ-2 зав.№485 | 10.09 | гигрометр психометрическийВИТ-2 | гигрометр психометрический |  | ВИТ-2 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000133231 | 00000133231 | шт | Глубинометр микрометрический ГМ 0-75 мм | 10.09 | Глубинометр микрометрическийГМ0–75 мм | Глубинометр микрометрический |  | ГМ | 0–75 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000025257 | 00000025257 | шт | Глубинометр микрометрический ГМ-100 | 10.09 | Глубинометр микрометрическийГМ0-100 мм | Глубинометр микрометрический |  | ГМ | 0-100 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000138804 | 00000138804 | шт | Дальномер Gigant 100 м | 10.09 | Дальномер лазерный Gigantдо 100 м | Дальномер лазерный | Gigant |  | до 100 м |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000115886 | 00000115886 | шт | Дальномер лазерный d30 RGK 755627 | 10.09 | Дальномер лазерный RGK 755627d30 | Дальномер лазерный |  | RGK 755627 | d30 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000130237 | 00000130237 | шт | Дальномер лазерный d50 RGK | 10.09 | Дальномер лазерный RGKd50 | Дальномер лазерный |  | RGK | d50 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000054902 | 00000054902 | шт | Дальномер РЕСАНТА ДЛ-60 | 10.09 | Дальномер РЕСАНТА ДЛ-60 | Дальномер |  | РЕСАНТА ДЛ-60 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000111926 | 00000111926 | шт | Детектор проводки | 10.09 | Детектор проводки | Детектор проводки | [7 empty] | Измерительные приборы
00000035071 | 00000035071 | шт | Динамометр становой ДС-200 | 10.09 | Динамометр становойДС-200 | Динамометр становой |  | ДС-200 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000038750 | 00000038750 | шт | Динамометр стрелочный | 10.09 | Динамометр стрелочный | Динамометр стрелочный | [7 empty] | Измерительные приборы
00000061475 | 00000061475 | шт | Динанмометр ДПУ | 10.09 | ДинамометрДПУ | Динамометр |  | ДПУ | [5 empty] | Измерительные приборы
00000082159 | 00000082159 | шт | Длинномер ДСК-700-740 (штихмасс) | 10.09 | Длинномер (штихмас)ДСК-700-740 | Длинномер (штихмас) |  | ДСК-700-740 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000125509 | 00000125509 | шт | Измеритель вибрации (виброметр) | 10.09 | Измеритель вибрации (виброметр) | Измеритель вибрации (виброметр) | [7 empty] | Измерительные приборы
00000077357 | 00000077357 | шт | Измеритель напрессовки колесного центра ИНК-50-120 | 10.09 | Измеритель напрессовки колесного центраИНК-50-120 | Измеритель напрессовки колесного центра |  | ИНК-50-120 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000035882 | 00000035882 | шт | Измеритель посадки шестерни на вал якоря ИПШ-1 | 10.09 | Измеритель посадки шестерни на вал якоряИПШ-1 | Измеритель посадки шестерни на вал якоря |  | ИПШ-1 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000126980 | 00000126980 | шт | Измеритель сопротивления изоляции Мегаомметр | 10.09 | Мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции) | Мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции) | [7 empty] | Измерительные приборы
00000131321 | 00000131321 | шт | Измеритель сопротивления увлажненности и степени старения электроизоляции КЕДР-2 | 10.09 | Измеритель влажности и старения электроизоляцииКЕДР-2 | Измеритель влажности и старения электроизоляции |  | КЕДР-2 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000035540 | 00000035540 | шт | Измеритель-регулятор ТРМ1 | 10.09 | Измеритель-регулятор ТРМ1 | Измеритель-регулятор |  | ТРМ1 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000136185 | 00000136185 | шт | ИМАГ-400Ц Магнитомер для контроля магнитного поля при МПД | 10.09 | Магнитомер для контроля магнитного поля при МПДИМАГ-400Ц | Магнитомер для контроля магнитного поля при МПД |  | ИМАГ-400Ц | [5 empty] | Измерительные приборы
00000035805 | 00000046508 | шт | Индикатор давления ИД 1-06 | 10.09 | Индикатор давленияИД-1-06 | Индикатор давления |  | ИД-1-06 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000033649 | 00000046198 | шт | Индикатор давления ИД 1-15 | 10.09 | Индикатор давленияИД-1-15 | Индикатор давления |  | ИД-1-15 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000046508 | 00000046508 | шт | Индикатор давления ИД-1 (06МПА) ТУ 25.02.110331-84 | 10.09 | Индикатор давленияИД-1 0.6 Мпа | Индикатор давления |  | ИД-1 | 0.6 Мпа |  | ТУ 25.02.110331-84 |  |  | Измерительные приборы
00000036581 | 00000046508 | компл | Индикатор давления ИД-1(06 мПа) | 10.09 | Индикатор давленияИД-1 0.6 Мпа | Индикатор давления |  | ИД-1 | 0.6 Мпа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000046198 | 00000046198 | шт | Индикатор давления// ИД-1(15 МПА) ТУ 25.02.110331-84 | 10.09 | Индикатор давленияИД-1 | Индикатор давления |  | ИД-1 |  |  | ТУ 25.02.110331-84 |  |  | Измерительные приборы
00000108793 | 00000108793 | шт | Индикатор ИЧ-05 кл1 | 10.09 | Индикатор ИЧ-05 кл.1 | Индикатор |  | ИЧ-05 кл.1 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000010368 | 00000010368 | шт | Индикатор ИЧ-10 | 10.09 | Индикатор ИЧ-10 | Индикатор |  | ИЧ-10 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000137770 | 00000137770 | шт | Индикатор напряжения | 10.09 | Индикатор напряжения | Индикатор напряжения | [7 empty] | Измерительные приборы
00000056139 | 00000056139 | шт | Индикатор час. типа 0-1 0001 б/уш. | 10.09 | Индикатор часового типа0-1 0001 б/уш. | Индикатор часового типа |  |  | 0-1 0001 б/уш. |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000125340 | 00000125340 | шт | Индикатор час. типа 0-2 001 б/уш. кл.0 | 10.09 | Индикатор часового типакласс 00-2 001 б/уш.кл.0 | Индикатор часового типа |  | класс 0 | 0-2 001 б/уш.кл.0 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010727 | 00000010727 | шт | Индикатор часового типа ИЧ-10 | 10.09 | Индикатор часового типаИЧ-10 | Индикатор часового типа |  | ИЧ-10 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000040410 | 00000040410 | шт | Килоамперметр DP PIL4/D | 10.09 | Килоамперметр DP PIL4/DDP PIL4/D | Килоамперметр DP PIL4/D |  | DP PIL4/D |  |  |  |  | 3187170186 | Измерительные приборы
00000061104 | 00000061104 | набор | Килоамперметр М42300 | 10.09 | КилоамперметрМ42300 | Килоамперметр |  | М42300 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000131010 | 00000131010 | шт | Килоамперметр щитовой М42300 0-4Ка кл.точню15 | 10.09 | Килоамперметр щитовой М42300 0–4 кА; кл. точн. 15 | Килоамперметр щитовой |  | М42300 | 0–4 кА; кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000041168 | 00000041168 | шт | Клещи токоизм. М-266С(400А) | 10.09 | Клещи токоизмерительные цифровыеМ-266С400 А | Клещи токоизмерительные цифровые |  | М-266С | 400 А |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000112058 | 00000041168 | шт | Клещи токоизмерительные цифровые | 10.09 | Клещи токоизмерительные цифровые | Клещи токоизмерительные цифровые | [7 empty] | Измерительные приборы
00000058160 | 00000058160 | шт | Ключ динамометр шкальный 3/4 | 10.09 | Ключ динамометр шкальный3/4" | Ключ динамометр шкальный |  |  | 3/4" |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000056792 | 00000056792 | шт | Ключ динамометрический 1/2 | 10.09 | Ключ динамометрический1/2" | Ключ динамометрический |  |  | 1/2" |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000134825 | 00000134825 | шт | Ключ динамометрический 1/2 40-210 Нм 06-05-105 | 10.09 | Ключ динамометрический 06-05-1051/2" 40–210 Нм | Ключ динамометрический |  | 06-05-105 | 1/2" 40–210 Нм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000139519 | 00000139519 | шт | Ключ динамометрический 200-1000Nm 3/4 | 10.09 | Ключ динамометрический3/4" 200-1000Nm | Ключ динамометрический |  |  | 3/4" 200-1000Nm |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000136240 | 00000136240 | шт | Ключ динамометрический 3/4 160-800 | 10.09 | Ключ динамометрический3/4" 160-800 | Ключ динамометрический |  |  | 3/4" 160-800 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000130685 | 00000130685 | шт | Ключ динамометрический 3/8 | 10.09 | Ключ динамометрический3/8" | Ключ динамометрический |  |  | 3/8" |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000061370 | 00000061370 | шт | Ключ динамометрический КД | 10.09 | Ключ динамометрическийКД | Ключ динамометрический |  | КД | [5 empty] | Измерительные приборы
00000125831 | 00000125831 | шт | Колба мерная | 10.09 | Колба мерная | Колба мерная | [7 empty] | Измерительные приборы
00000099580 | 00000099580 | шт | Комплект термометра ТУЭ-8М | 10.09 | Комплект термометраТУЭ-8М | Комплект термометра |  | ТУЭ-8М |  |  |  |  | 0 | Измерительные приборы
00000132756 | 00000132756 | шт | Лазерная рулетка COSMO MINI 40 А00490 | 10.09 | Лазерная рулетка COSMO MINI 40 А00490до 40 м | Лазерная рулетка |  | COSMO MINI 40 А00490 | до 40 м |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000113299 | 00000113299 | шт | Люксометр | 10.09 | Люксометр | Люксометр | [7 empty] | Измерительные приборы
00000113386 | 00000113386 | шт | Люксометр Цифровой измеритель люкса | 10.09 | Люксометр цифровой измеритель люкса | Люксометр цифровой измеритель люкса | [7 empty] | Измерительные приборы
00000140063 | 00000140063 | шт | Максиметр 0-160 1711*160 | 10.09 | Максиметр1711*1600–160 мм | Максиметр |  | 1711*160 | 0–160 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000101949 | 00000101949 | шт | Максиметр 0-160 КУ-55201 | 10.09 | МаксиметрКУ-552010–160 мм | Максиметр |  | КУ-55201 | 0–160 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000047930 | 00000047930 | шт | Максиметр КУ-250 (клапанное устройство) | 10.09 | МаксиметрКУ-250 | Максиметр |  | КУ-250 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000108199 | 00000108199 | шт. | Мановакуумметр МВ-2500 U-образный жидкостный | 10.09 | Мановакуумметр U-образный жидкостный МВ‑2500 | Мановакуумметр U-образный жидкостный |  | МВ‑2500 |  |  |  |  | 0 | Измерительные приборы
00000087066 | 00000087066 | шт. | Манометр // МП-2 У3 (0-10) МПа кл.т.25М12х15 75В | 10.09 | МанометрМП-2 У30-10 МПа кл.т.25 М12х15 75В | Манометр |  | МП-2 У3 | 0-10 МПа кл.т.25 М12х15 75В |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000084686 | 00000084686 | шт. | Манометр // МП-2 У3 (100 16МПА кл.15) (ТУ 25-02.180315-78) | 10.09 | МанометрМП-2 У3100 16МПА кл.15 | Манометр |  | МП-2 У3 | 100 16МПА кл.15 |  | ТУ 25-02.180315-78 |  |  | Измерительные приборы
00000142635 | 00000142635 | шт. | Манометр //МП2-УФ МПа кт25 d.63/IP40 М12*1.5 РШ | 10.09 | МанометрМП2‑УФ0-1 МПа d63; IP40; М12×1.5 | Манометр |  | МП2‑УФ | 0-1 МПа d63; IP40; М12×1.5 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000073758 | 00000073758 | шт. | Манометр 04 МПа (ацитиленовый) | 10.09 | Манометр0.4 Мпа | Манометр |  |  | 0.4 Мпа |  |  | ацетиленовый |  | Измерительные приборы
00000073757 | 00000073757 | шт. | Манометр 06 МПа (пропановый) | 10.09 | Манометр0.6 Мпа | Манометр |  |  | 0.6 Мпа |  |  | пропановый |  | Измерительные приборы
00000073754 | 00000073754 | шт. | Манометр 25 МПа (кислородный) | 10.09 | Манометр25 Мпа | Манометр |  |  | 25 Мпа |  |  | кислородный |  | Измерительные приборы
00000073755 | 00000073754 | шт. | Манометр 25 МПа (кислородный) | 10.09 | Манометр25 Мпа | Манометр |  |  | 25 Мпа |  |  | кислородный |  | Измерительные приборы
00000020577 | 00000020577 | шт. | Манометр 250 атм | 10.09 | Манометр250 атм | Манометр |  |  | 250 атм |  |  |  | 0 | Измерительные приборы
00000073759 | 00000073759 | шт. | Манометр 4 МПа (ацитиленовый) | 10.09 | Манометр4 Мпа | Манометр |  |  | 4 Мпа |  |  | ацетиленовый |  | Измерительные приборы
00000135604 | 00000135604 | шт. | Манометр 400 BAR | 10.09 | Манометр400 bar | Манометр |  |  | 400 bar |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000129541 | 00000129541 | шт. | Манометр U-образый | 10.09 | Манометр U-образый | Манометр |  |  | U-образый |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000112399 | 00000112399 | шт. | Манометр аксиальный | 10.09 | Манометр | Манометр | [5 empty] | аксиальный |  | Измерительные приборы
00000055167 | 00000055167 | компл | Манометр ацетиленовый | 10.09 | Манометр | Манометр | [5 empty] | ацетиленовый | 0 | Измерительные приборы
00000088503 | 00000088503 | шт. | Манометр виброустойчивый ДМ8008-ВУф исп 10-1Мпа кт.15 d63 IP54 М12х15 РШ | 10.09 | Манометр виброустойчивыйДМ8008-ВУф исп 10-1Мпа кт.15 d63 IP54 М12х15 РШ | Манометр виброустойчивый |  | ДМ8008-ВУф исп 1 | 0-1Мпа кт.15 d63 IP54 М12х15 РШ |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000109302 | 00000109302 | шт. | Манометр гладкий МК 25 001 №220775775 | 10.09 | МанометрМК‑25 | Манометр |  | МК‑25 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000129450 | 00000088503 | шт. | Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-1 МПа кт.15 d63IP54 М12*15 РШ ВуГл | 10.09 | МанометрДМ8008-ВУф исп 10-1 МПа кт.15 d63 IP54 М12*15 РШ ВуГл | Манометр |  | ДМ8008-ВУф исп 1 | 0-1 МПа кт.15 d63 IP54 М12*15 РШ ВуГл |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000142368 | 00000142368 | шт. | Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-25 кгс/см2 кт.15 d63 IP54 М12*15 РШ Вугп | 10.09 | МанометрДМ8008-ВУф исп 10-25 кгс/см2 кт.15 d63 IP54 М12*15 РШ Вугп | Манометр |  | ДМ8008-ВУф исп 1 | 0-25 кгс/см2 кт.15 d63 IP54 М12*15 РШ Вугп |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000080143 | 00000088503 | шт. | Манометр ДМ8008-ВУф М12*15РШ | 10.09 | Манометр ДМ8008‑ВУфМ12×1.5 | Манометр |  | ДМ8008‑ВУф | М12×1.5 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000014788 | 00000084686 | шт. | Манометр железнодорожный 100 16МПА КЛ.ТОЧН. 15 | 10.09 | Манометр 100 16МПА кл.точн. 15 | Манометр |  |  | 100 16МПА кл.точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000076219 | 00000042577 | шт. | Манометр железнодорожный МП У3 16МПа кл.т. 15 | 10.09 | Манометр железнодорожныйМП-У316МПа кл.т. 15 | Манометр железнодорожный |  | МП-У3 | 16МПа кл.т. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000015304 | 00000015304 | шт. | Манометр железнодорожный МП-2 0-16МПа кл. точн. 15 | 10.09 | МанометрМП‑20‑16 МПа, кл. точн. 15 | Манометр |  | МП‑2 | 0‑16 МПа, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000071013 | 00000071013 | шт. | Манометр железнодорожный МП-2 -У У3 | 10.09 | МанометрМП‑2‑У; У3 | Манометр |  | МП‑2‑У; У3 |  |  |  |  | 4212130724 | Измерительные приборы
00000030391 | 00000030391 | шт. | Манометр железнодорожный МП3-У-Ф-ОШ 16 МПА | 10.09 | МанометрМП3‑У‑Ф‑ОШ16 Мпа | Манометр |  | МП3‑У‑Ф‑ОШ | 16 Мпа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000103533 | 00000084684 | шт. | Манометр железнодорожный МП-У3 (0-1МПА кл точн 15) | 10.09 | Манометр МП-У30‑1 МПа, кл. точн. 15 | Манометр |  | МП-У3 | 0‑1 МПа, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000104275 | 00000104275 | шт. | Манометр жидкостный//74918СПЧ | 10.09 | Манометр жидкостный74918СПЧ | Манометр жидкостный |  | 74918СПЧ |  |  |  |  | 3129006153 | Измерительные приборы
00000085463 | 00000104275 | шт. | Манометр жидкостный//74918СПЧ | 10.09 | Манометр жидкостный74918СПЧ | Манометр жидкостный |  | 74918СПЧ |  |  |  |  | 3129006153 | Измерительные приборы
00000016901 | 00000016901 | шт. | Манометр избыточного давления показывающий МП 100 диапазон измерений 0-16 МПа кл.точн.15 Dкорп100 | 10.09 | Манометр показывающийМП‑1000‑16 МПа; кл. 15 | Манометр показывающий |  | МП‑100 | 0‑16 МПа; кл. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000016907 | 00000016907 | шт. | Манометр избыточного давления показывающий МП-УЗ 100 диапазон измерений 0-1МПа кл.точн.15 Dкорп | 10.09 | Манометр показывающийМП‑УЗ‑100 0‑1 МПа, кл. точн. 15 | Манометр показывающий |  | МП‑УЗ‑100 | 0‑1 МПа, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000104773 | 00000073754 | шт. | Манометр кислородный 25 мПа | 10.09 | Манометр25 Мпа | Манометр |  |  | 25 Мпа |  |  | кислородный |  | Измерительные приборы
00000123335 | 00000123335 | шт. | Манометр МП 0-16МПА кл.точн. 15 ОШ | 10.09 | Манометр МП0‑16 МПа, кл. точн. 15 | Манометр |  | МП | 0‑16 МПа, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000082207 | 00000066366 | шт. | Манометр МП2-УФ 0-16МПа | 10.09 | МанометрМП2‑УФ0‑16 Мпа | Манометр |  | МП2‑УФ | 0‑16 Мпа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000130596 | 00000130596 | шт. | Манометр МП2-Уф 0-25 Мпа кл.25 | 10.09 | МанометрМП2‑УФ0‑25 МПа, кл. 25 | Манометр |  | МП2‑УФ | 0‑25 МПа, кл. 25 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000110004 | 00000110004 | шт. | Манометр МП2-Уф исп 1 0-6 МПА №АА079822 | 10.09 | МанометрМП2‑УФ исп.10-6 МПА | Манометр |  | МП2‑УФ исп.1 | 0-6 МПА |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000110005 | 00000110004 | шт. | Манометр МП2-Уф исп 1 0-6 МПА №АА079823 | 10.09 | МанометрМП2‑УФ исп.10-6 МПА | Манометр |  | МП2‑УФ исп.1 | 0-6 МПА |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000066366 | 00000066366 | шт. | Манометр МП-2ф 0-16МПа кл. точн. 15 | 10.09 | МанометрМП‑2ф0‑16 МПа, кл. точн. 15 | Манометр |  | МП‑2ф | 0‑16 МПа, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000137496 | 00000137496 | шт. | Манометр МП-2ф 0-1МПа кл. точн. 15 | 10.09 | МанометрМП‑2ф0‑1 МПа, кл. точн. 15 | Манометр |  | МП‑2ф | 0‑1 МПа, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000067343 | 00000067343 | шт. | Манометр МП4-Уф 0-600 кгс/см2 кл.т 15 | 10.09 | МанометрМП4‑УФ 0‑600 кгс/см2, кл. точн. 15 | Манометр |  | МП4‑УФ | 0‑600 кгс/см2, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000141384 | 00000141384 | шт. | Манометр МП-63 | 10.09 | МанометрМП‑63 | Манометр |  | МП‑63 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000042573 | 00000042573 | шт. | Манометр МПЗ-УУ2-ФОШ М20*15016МПа кл.т.15 | 10.09 | МанометрМПЗ‑УУ2‑ФОШМ20х15 0- 16МПа кл.т.15 | Манометр |  | МПЗ‑УУ2‑ФОШ | М20х15 0- 16МПа кл.т.15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000130700 | 00000130700 | шт. | Манометр МПЗ-УФ 0-16 МПа кт.15 д.100 М20х15 | 10.09 | Манометр МПЗ‑УФ0‑16 МПа, кл.т. 15, d100, М20×1.5 | Манометр |  | МПЗ‑УФ | 0‑16 МПа, кл.т. 15, d100, М20×1.5 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000130595 | 00000130595 | шт. | Манометр МПЗ-Уф 0-25МПА кл.точн. 15 | 10.09 | МанометрМПЗ‑УФ0‑25 МПа, кл. точн. 15 | Манометр |  | МПЗ‑УФ | 0‑25 МПа, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000016899 | 00000016899 | шт. | Манометр МПЗ-УФ100 0-16МПА кл.точн. 15 м20х15 | 10.09 | МанометрМПЗ‑УФ100М20×1.5 0‑16 МПа, кл. точн. 15 | Манометр |  | МПЗ‑УФ100 | М20×1.5 0‑16 МПа, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000078818 | 00000078818 | шт. | Манометр МПЗ-УФ100 0-16МПА кл.точн. 15 м20х15 ФОШ | 10.09 | МанометрМПЗ‑УФ100 ФОШМ20×1.5 0‑16 МПа, кл. точн. 15 | Манометр |  | МПЗ‑УФ100 ФОШ | М20×1.5 0‑16 МПа, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000110036 | 00000110036 | шт. | Манометр МПЗ-УФ100 0-1МПА кл.точн. 15 | 10.09 | МанометрМПЗ‑УФ1000‑1 МПа, кл. точн. 15 | Манометр |  | МПЗ‑УФ100 | 0‑1 МПа, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000016897 | 00000016897 | шт. | Манометр МПЗ-УФ100 2-06МПА кл.точн. 15 | 10.09 | МанометрМПЗ‑УФ1002‑6 МПа, кл. точн. 15 | Манометр |  | МПЗ‑УФ100 | 2‑6 МПа, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000093069 | 00000093069 | шт. | Манометр МПУ2 100 06МПа КЛ 15 | 10.09 | МанометрМПУ20‑6 МПа, кл. точн. 15 | Манометр |  | МПУ2 | 0‑6 МПа, кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000042578 | 00000042578 | шт. | Манометр МПУЗ006МПа | 10.09 | МанометрМП-У30‑6 МПа | Манометр |  | МП-У3 | 0‑6 МПа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000042576 | 00000042578 | шт. | Манометр МПУЗ010МПа | 10.09 | Манометр МП-У30‑10 Мпа | Манометр |  | МП-У3 | 0‑10 Мпа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000042577 | 00000042577 | шт. | Манометр МПУЗ016МПа | 10.09 | Манометр МП-У30‑16 Мпа | Манометр |  | МП-У3 | 0‑16 Мпа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000095367 | 00000095367 | шт. | Манометр МПУЗ10 МРа--эл.подсвет.75В П.П.С | 10.09 | Манометр МП-У310 МПа; эл. подсветка 75В | Манометр |  | МП-У3 | 10 МПа; эл. подсветка 75В |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000082210 | 00000139694 | шт. | Манометр МПф 0-16 Мпа | 10.09 | Манометр МПф0‑16 МПа | Манометр |  | МПф | 0‑16 МПа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000130598 | 00000139694 | шт. | Манометр МПф 0-16 МПа кт.15 | 10.09 | Манометр МПф0‑16 МПа; кл. 15 | Манометр |  | МПф | 0‑16 МПа; кл. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000139694 | 00000139694 | шт. | Манометр МПф 0-16 МПа кт.15 d.100 IP54 М20*15 РШ Фл | 10.09 | Манометр МПф 0-16 МПа кт.15 d.100 IP54 М20*15 РШ Фл | Манометр |  | МПф | 0-16 МПа кт.15 d.100 IP54 М20*15 РШ Фл |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000137497 | 00000116095 | шт. | Манометр МПф 0-1МПа кл. точн. 15 | 10.09 | Манометр МПф0-1МПа кл. точн. 15 | Манометр |  | МПф | 0-1МПа кл. точн. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000116095 | 00000116095 | шт. | Манометр МПф-0-1 МПА кл.точн. 15 м20х15 РШ | 10.09 | Манометр МПф0‑1 МПа, кл. точн. 15, М20×1.5 | Манометр |  | МПф | 0‑1 МПа, кл. точн. 15, М20×1.5 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000021237 | 00000021237 | шт. | Манометр МПф-0-10 ПА кл.точн. 15 м20х15 РШ | 10.09 | Манометр МПф0-10 MПА кл.точн. 15 м20х15 РШ | Манометр |  | МПф | 0-10 MПА кл.точн. 15 м20х15 РШ |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000085133 | 00000085133 | шт. | Манометр МТИф 0-16МПа | 10.09 | Манометр МТИф0‑16 МПа | Манометр |  | МТИф | 0‑16 МПа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000125484 | 00000125484 | шт. | Манометр от 0 до 10 бар из нерж стали D63 1/4 | 10.09 | Манометр 0‑10 bar; d63; 1/4" | Манометр |  |  | 0‑10 bar; d63; 1/4" |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000016872 | 00000016872 | шт. | Манометр показывающий М-2/1 60 0-1МПА КЛ.ТОЧН. 25 М12х15 ТУ 25-7310.040.-88 | 10.09 | Манометр показывающий М-2/10‑1 МПа; кл. 25; М12×1.5 | Манометр показывающий |  | М-2/1 | 0‑1 МПа; кл. 25; М12×1.5 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000085546 | 00000085546 | шт. | Манометр пропан МП-50 | 10.09 | Манометр МП‑50пропан | Манометр |  | МП‑50 | пропан |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000103725 | 00000103725 | шт. | Манометр радиального подключ 1/4 измерение до 10 бар | 10.09 | Манометр радиальный1/4"; до 10 bar | Манометр радиальный |  |  | 1/4"; до 10 bar |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000140813 | 00000140813 | шт. | Манометр радиальный 1/2 НР(ш) 16 бар d100м | 10.09 | Манометр радиальный1/2"; 16 bar; d100 | Манометр радиальный |  |  | 1/2"; 16 bar; d100 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000082885 | 00000103725 | шт. | Манометр радиальный 1/4 50 мм | 10.09 | Манометр радиальный1/4"; d50 | Манометр радиальный |  |  | 1/4"; d50 |  |  |  | 0 | Измерительные приборы
00000107344 | 00000107344 | шт. | Манометр радиальный 6 Бар кл точности 1.5 1/4н | 10.09 | Манометр радиальный6 bar; кл. 1.5; 1/4"н | Манометр радиальный |  |  | 6 bar; кл. 1.5; 1/4"н |  |  |  | 0 | Измерительные приборы
00000075686 | 00000075686 | шт. | Манометр редук. 25 атм кислор. | 10.09 | Манометр 25 атм | Манометр |  |  | 25 атм |  |  | кислородный |  | Измерительные приборы
00000135991 | 00000135991 | шт. | Манометр резьба 1/8 | 10.09 | Манометр 1/8" | Манометр |  |  | 1/8" |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000037766 | 00000055808 | шт. | Манометр сварочный ТМ-210Р.00 (0-06МРа газ | 10.09 | Манометр ТМ‑210Р.000‑6 Мпа | Манометр |  | ТМ‑210Р.00 | 0‑6 Мпа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000037765 | 00000037765 | шт. | Манометр сварочный ТМ-210Р.00 (0-25МРа) кислород | 10.09 | Манометр ТМ‑210Р.000‑25 Мпа | Манометр |  | ТМ‑210Р.00 | 0‑25 Мпа |  |  | сварочный |  | Измерительные приборы
00000078011 | 00000078011 | шт. | Манометр типа ДМ-1 диапазон 1-16 МПа | 10.09 | МанометрДМ‑11‑16 Мпа | Манометр |  | ДМ‑1 | 1‑16 Мпа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000055805 | 00000037765 | шт. | Манометр ТМ 210Р.00(0-25МРа)М12х1460585 д. 50мм 0-25МРа | 10.09 | МанометрТМ‑210Р.000‑25 МПа; d50; М12×1.5 | Манометр |  | ТМ‑210Р.00 | 0‑25 МПа; d50; М12×1.5 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000055806 | 00000055806 | шт. | Манометр ТМ 210Р.00(0-40МРа)М12х1460585 д. 50мм 0-40МРа | 10.09 | МанометрТМ‑210Р.000‑40 МПа; d50; М12×1.5 | Манометр |  | ТМ‑210Р.00 | 0‑40 МПа; d50; М12×1.5 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000055808 | 00000055808 | шт. | Манометр ТМ 210Р.00(0-6МРа)М12х15.150С д. 50мм 0-6МРа | 10.09 | МанометрТМ‑210Р.000‑6 МПа; d50; М12×1.5 | Манометр |  | ТМ‑210Р.00 | 0‑6 МПа; d50; М12×1.5 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000104139 | 00000104139 | шт. | Манометр ТМ-310Р.00 (0-1 MPa ) общетехнический | 10.09 | МанометрТМ‑310Р.000‑1 MPa | Манометр |  | ТМ‑310Р.00 | 0‑1 MPa |  |  |  | 4212130759 | Измерительные приборы
00000089555 | 00000089555 | шт. | Манометр ТМ-810Р.00 (0...16МРа) | 10.09 | МанометрТМ‑810Р.000‑16 МПа | Манометр |  | ТМ‑810Р.00 | 0‑16 МПа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000090233 | 00000090233 | шт. | Манометр точных измерений ТМ-610 РМТИ.00(0-1Мпа) | 10.09 | МанометрТМ‑610 РМТИ.000‑1 МПа | Манометр |  | ТМ‑610 РМТИ.00 | 0‑1 МПа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000013408 | 00000013408 | компл | Манометр ЭДМУ-15 | 10.09 | МанометрЭДМУ‑15 | Манометр |  | ЭДМУ‑15 |  |  |  |  | 4212130640 | Измерительные приборы
00000141901 | 00000141901 | шт. | Манометр электроконтактный ЭКМ--1У | 10.09 | Манометр электроконтактный ЭКМ‑1У | Манометр электроконтактный |  | ЭКМ‑1У | [5 empty] | Измерительные приборы
00000118000 | 00000030391 | шт. | Манометр// МПЗ-Уф ФОШ(100 16 МПа кл.т 15) | 10.09 | МанометрМПЗ‑УФ ФОШ16 Мпа, d100; кл. 15 | Манометр |  | МПЗ‑УФ ФОШ | 16 Мпа, d100; кл. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000084684 | 00000084684 | шт. | Манометр// МП-У3 (0-1 МПА КЛ.ТОЧН 15) | 10.09 | МанометрМП-У30‑1 МПа; кл. 15 | Манометр |  | МП-У3 | 0‑1 МПа; кл. 15 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000090727 | 00000090727 | шт. | Мегаометр Е6-31 | 10.09 | МегаомметрЕ6‑31 | Мегаомметр |  | Е6‑31 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000061342 | 00000061342 | шт. | Мегаометр М4100/3 | 10.09 | МегаомметрМ4100/3 | Мегаомметр |  | М4100/3 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000124601 | 00000124601 | шт. | Мегаомметр 13200 МЕГЕОН | 10.09 | МегаомметрМЕГЕОН 13200 | Мегаомметр |  | МЕГЕОН 13200 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000110609 | 00000110609 | шт. | Мегаомметр Е6-24 Зав.номер №33246 | 10.09 | МегаомметрЕ6‑24 | Мегаомметр |  | Е6‑24 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000141065 | 00000141065 | шт. | Мегаомметр Е6-31 | 10.09 | МегаомметрЕ6‑31 | Мегаомметр |  | Е6‑31 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000099975 | 00000099975 | шт. | Мегаомметр М4100/3 | 10.09 | МегаомметрМ4100/3 | Мегаомметр |  | М4100/3 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000093417 | 00000093417 | шт. | Мегаомметр М4100/3 ПРОФКИП | 10.09 | МегаомметрМ4100/3; PROFKIP | Мегаомметр |  | М4100/3; PROFKIP | [5 empty] | Измерительные приборы
00000061414 | 00000061414 | шт. | Мегаомметр М4100/3ЭСО0210/1-Г | 10.09 | Мегаомметр М4100/3 ЭСО0210/1‑Г | Мегаомметр |  | М4100/3 ЭСО0210/1‑Г | [5 empty] | Измерительные приборы
00000082940 | 00000082940 | шт. | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН-М25 | 10.09 | Мегаомметр цифровой ТЕТРОН‑М25 | Мегаомметр цифровой |  | ТЕТРОН‑М25 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000019042 | 00000019042 | шт. | Мегаомметр ЭС 0202/2-Г | 10.09 | Мегаомметр ЭС 0202/2‑Г | Мегаомметр |  | ЭС 0202/2‑Г | [5 empty] | Измерительные приборы
00000081831 | 00000081831 | шт. | Мегаомметр ЭС 0210/2-Г | 10.09 | Мегаомметр ЭС 0210/2‑Г | Мегаомметр |  | ЭС 0210/2‑Г | [5 empty] | Измерительные приборы
00000062716 | 00000062716 | шт | Микрометр 0-25 мм TOPEX | 10.09 | Микрометр TOPEX 0-25 мм | Микрометр |  | TOPEX | 0-25 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000142057 | 00000142057 | шт | Микрометр гладкий МК 300-400 001 1 кл.точности 121906 | 10.09 | Микрометр гладкий МК300–400 мм | Микрометр гладкий |  | МК | 300–400 мм |  |  | класс точности 1 |  | Измерительные приборы
00000106115 | 00000086362 | шт | Микрометр гладкий МК 50 01 | 10.09 | Микрометр гладкий МК-50 | Микрометр гладкий |  | МК-50 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000078438 | 00000078438 | шт | Микрометр гладкий МК 50-75 кл.1 "эталон" | 10.09 | Микрометр гладкий МК 50–7550–75 мм | Микрометр гладкий |  | МК 50–75 | 50–75 мм |  |  | класс 1; 'эталон' |  | Измерительные приборы
00000066172 | 00000066172 | шт | Микрометр механический 0-25 мм | 10.09 | Микрометр механический0–25 мм | Микрометр механический |  |  | 0–25 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000062715 | 00000062715 | шт | Микрометр механический 25-50 мм | 10.09 | Микрометр механический25–50 мм | Микрометр механический |  |  | 25–50 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010398 | 00000010398 | шт | Микрометр МК -125 | 10.09 | МикрометрМК-125125 мм | Микрометр |  | МК-125 | 125 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010393 | 00000010393 | шт | Микрометр МК 175 | 10.09 | Микрометр МК-175175 мм | Микрометр |  | МК-175 | 175 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010400 | 00000010400 | шт | Микрометр МК -25 | 10.09 | Микрометр МК-2525 мм | Микрометр |  | МК-25 | 25 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010397 | 00000010397 | шт | Микрометр МК 50-75 | 10.09 | Микрометр МК 50–7550–75 мм | Микрометр |  | МК 50–75 | 50–75 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010737 | 00000010737 | шт | Микрометр МК 75 мм | 10.09 | МикрометрМК-7575 мм | Микрометр |  | МК-75 | 75 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000084689 | 00000084689 | шт | Микрометр МК 75-100 мм в футляре | 10.09 | МикрометрМК 75–10075–100 мм | Микрометр |  | МК 75–100 | 75–100 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000136231 | 00000010738 | шт | Микрометр МК-100 0.01 211763 25305 инв.№ GG138191 | 10.09 | Микрометр МК-100100 мм | Микрометр |  | МК-100 | 100 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010738 | 00000010738 | шт | Микрометр МК-100 001 ЧИЗ | 10.09 | Микрометр МК-100100 мм | Микрометр |  | МК-100 | 100 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010739 | 00000010398 | шт | Микрометр МК-125 001 КРИН кл. 2 | 10.09 | Микрометр МК-125125 мм | Микрометр |  | МК-125 | 125 мм |  |  | класс 2 |  | Измерительные приборы
00000099255 | 00000010398 | шт | Микрометр МК-125 01 | 10.09 | Микрометр МК-125125 мм | Микрометр |  | МК-125 | 125 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010740 | 00000010740 | шт | Микрометр МК-150 001 КРИН кл. 2 | 10.09 | Микрометр МК-150150 мм | Микрометр |  | МК-150 | 150 мм |  |  | класс 2 |  | Измерительные приборы
00000034650 | 00000010393 | шт | Микрометр МК-175 | 10.09 | Микрометр МК-175175 мм | Микрометр |  | МК-175 | 175 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000141891 | 00000141891 | шт | Микрометр МК225 | 10.09 | Микрометр МК-225225 мм | Микрометр |  | МК-225 | 225 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000076790 | 00000141891 | шт | Микрометр МК-225 01 | 10.09 | Микрометр МК-225225 мм | Микрометр |  | МК-225 | 225 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000086361 | 00000010400 | шт | Микрометр МК-25 | 10.09 | Микрометр МК-2525 мм | Микрометр |  | МК-25 | 25 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000122138 | 00000010400 | шт | Микрометр МК-25 01 | 10.09 | Микрометр МК-2525 мм | Микрометр |  | МК-25 | 25 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010735 | 00000010735 | шт | Микрометр МК-250 001 ЧИЗ | 10.09 | Микрометр МК-250250 мм | Микрометр |  | МК-250 | 250 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000106692 | 00000106692 | шт | Микрометр МК-275 001 кл. т.1 | 10.09 | Микрометр МК-275275 мм | Микрометр |  | МК-275 | 275 мм |  |  | класс точности 1 |  | Измерительные приборы
00000010741 | 00000010741 | шт | Микрометр МК-275-1 250-275 кл. точн. 1ГЛА ГОСТ6507-90 | 10.09 | Микрометр МК-275-1250–275 мм | Микрометр |  | МК-275-1 | 250–275 мм |  | ГОСТ6507-90 | класс точн.1 |  | Измерительные приборы
00000086362 | 00000086362 | шт | Микрометр МК-50 | 10.09 | Микрометр МК-5050 мм | Микрометр |  | МК-50 | 50 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000136232 | 00000086362 | шт | Микрометр МК-50 0.01 211757 28559 инв.№ 240872136 | 10.09 | Микрометр МК-5050 мм | Микрометр |  | МК-50 | 50 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010736 | 00000086362 | шт | Микрометр МК-50 001 ЧИЗ | 10.09 | Микрометр МК-5050 мм | Микрометр |  | МК-50 | 50 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000136233 | 00000010737 | шт | Микрометр МК-75 0/01 211760 25304 инв.№ 5D136845 | 10.09 | Микрометр МК-7575 мм | Микрометр |  | МК-75 | 75 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000090964 | 00000090964 | шт | Микрометр МЛ25 | 10.09 | Микрометр МЛ-250- 25 мм | Микрометр |  | МЛ-25 | 0- 25 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000061162 | 00000061162 | шт | Микрометр специальный для колесного центра МКСЦ | 10.09 | Микрометр специальный для колесного центраМКСЦ | Микрометр специальный для колесного центра |  | МКСЦ | [5 empty] | Измерительные приборы
00000108192 | 00000108192 | шт | Микроскоп 50-500х цифровойкарманный с подсветкой /8 LED/PL4427 | 10.09 | Микроскоп цифровой карманный50–500×; 8 LED; PL4427 | Микроскоп цифровой карманный |  |  | 50–500×; 8 LED; PL4427 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000141124 | 00000141124 | шт | Микроскоп USB с дисплеем Andonstar AD207S-10 Pro | 10.09 | МикроскопUSB; дисплей; AD207S-10 ProAD207S-10 Pro | Микроскоп |  | USB; дисплей; AD207S-10 Pro | AD207S-10 Pro |  |  | USB; дисплей |  | Измерительные приборы
00000038664 | 00000038664 | шт | Миллиамперметр М4264М МА 0-300 15 В 00 | 10.09 | Миллиамперметр М4264М0–300 мА; 15 В | Миллиамперметр |  | М4264М | 0–300 мА; 15 В |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000047945 | 00000047945 | шт | Миллиомметр цифровой УПСЦ-5 55ДК.411212.003 | 10.09 | Миллиомметр цифровой УПСЦ-5 55ДК.411212.003 | Миллиомметр цифровой |  | УПСЦ-5 55ДК.411212.003 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000061890 | 00000061890 | шт | Мультимер М838 | 10.09 | Мультиметр M838 | Мультиметр |  | M838 |  |  |  |  | 0 | Измерительные приборы
00000071224 | 00000071224 | шт | Мультиметр DT 838 61/10/512 | 10.09 | МультиметрDT 838 61/10/512 | Мультиметр |  | DT 838 61/10/512 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000042815 | 00000042815 | шт | Мультиметр DT 838 61/10/513 | 10.09 | Мультиметр DT 838 61/10/513 | Мультиметр |  | DT 838 61/10/513 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000083146 | 00000083146 | шт | Мультиметр DT 9208А 61/10/507 | 10.09 | Мультиметр DT-9208A | Мультиметр |  | DT-9208A | [5 empty] | Измерительные приборы
00000120886 | 00000120886 | шт | Мультиметр DМ-20 с поверкой | 10.09 | Мультиметр DM-20 | Мультиметр |  | DM-20 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000124523 | 00000124523 | шт | Мультиметр EXPERT 830В цифровой | 10.09 | Мультиметр цифровой Expert 830B | Мультиметр цифровой |  | Expert 830B | [5 empty] | Измерительные приборы
00000129144 | 00000129144 | шт | Мультиметр MS8239С | 10.09 | Мультиметр MS8239C | Мультиметр |  | MS8239C | [5 empty] | Измерительные приборы
00000112351 | 00000112351 | шт | Мультиметр MS8265 Зав. №MCAFO89714 | 10.09 | Мультиметр MS8265 | Мультиметр |  | MS8265 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000135320 | 00000135320 | шт | Мультиметр М 64 | 10.09 | МультиметрМ64 | Мультиметр |  | М64 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000110532 | 00000110532 | шт | Мультиметр М 7300 | 10.09 | Мультиметр М-7300 | Мультиметр |  | М-7300 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000063187 | 00000063187 | шт | Мультиметр М-838 | 10.09 | Мультиметр M-838 | Мультиметр |  | M-838 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000103014 | 00000103014 | шт | Мультиметр портативный UT33D+NCV + прозвонка 13.0058 | 10.09 | Мультиметр портативный UT33D+NCV + прозвонка 13.0058 | Мультиметр портативный |  | UT33D+NCV + прозвонка 13.0058 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000101167 | 00000101167 | шт | Мультиметр портативный МАS830L | 10.09 | Мультиметр портативный MAS830L | Мультиметр портативный |  | MAS830L | [5 empty] | Измерительные приборы
00000131719 | 00000131719 | шт | Мультиметр портативный с тестом батареек 01-05-04 | 10.09 | Мультиметр портативный с тестом батареек 01-05-04 | Мультиметр портативный с тестом батареек |  | 01-05-04 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000126345 | 00000129144 | шт | Мультиметр профессиональный МS8239С | 10.09 | Мультиметр профессиональный MS8239C | Мультиметр профессиональный |  | MS8239C | [5 empty] | Измерительные приборы
00000068881 | 00000068881 | шт | Мультиметр Ресанта | 10.09 | Мультиметр Ресанта | Мультиметр |  | Ресанта | [5 empty] | Измерительные приборы
00000128142 | 00000128142 | шт | Мультиметр цифровой 00-00002072 | 10.09 | Мультиметр цифровой 00-00002072 | Мультиметр цифровой |  | 00-00002072 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000082251 | 00000082251 | шт | Мультиметр цифровой 58957 | 10.09 | Мультиметр цифровой 58957 | Мультиметр цифровой |  | 58957 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000044506 | 00000044506 | шт | Мультиметр цифровой 59718 | 10.09 | Мультиметр цифровой 59718 | Мультиметр цифровой |  | 59718 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000068835 | 00000068835 | шт | Мультиметр цифровой DT-932N | 10.09 | Мультиметр цифровой DT-932N | Мультиметр цифровой |  | DT-932N | [5 empty] | Измерительные приборы
00000109822 | 00000109822 | шт | Мультиметр цифровой DМ-10 | 10.09 | Мультиметр цифровой DM-10 | Мультиметр цифровой |  | DM-10 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000141532 | 00000141532 | шт | Мультиметр цифровой GDМ-1 | 10.09 | Мультиметр цифровой GDM-1 | Мультиметр цифровой |  | GDM-1 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000037768 | 00000037768 | шт | Мультиметр цифровой MY64 | 10.09 | Мультиметр цифровой MY64 | Мультиметр цифровой |  | MY64 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000123965 | 00000123965 | шт | Мультиметр цифровой RGK DM-30 №23070662 | 10.09 | Мультиметр цифровой RGK DM-30 | Мультиметр цифровой |  | RGK DM-30 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000123801 | 00000123801 | шт | Мультиметр цифровой АРРРА 103N(Госреестр РФ)АРРА | 10.09 | Мультиметр цифровой АРРРА 103N | Мультиметр цифровой |  | АРРРА 103N | [5 empty] | Измерительные приборы
00000139626 | 00000139626 | шт | Мультиметр цифровой КВТ SMART KT 126В PROLINE | 10.09 | Мультиметр цифровой КВТ SMART KT 126В PROLINE | Мультиметр цифровой |  | КВТ SMART KT 126В PROLINE | [5 empty] | Измерительные приборы
00000103015 | 00000103015 | шт | Мультиметр цифровой КВТ КТ 118 А | 10.09 | Мультиметр цифровой КВТ КТ 118 А | Мультиметр цифровой |  | КВТ КТ 118 А | [5 empty] | Измерительные приборы
00000119742 | 00000119742 | шт | Мультиметр цифровой КВТ КТ 380L | 10.09 | Мультиметр цифровой КВТ КТ 380L | Мультиметр цифровой |  | КВТ КТ 380L | [5 empty] | Измерительные приборы
00000127598 | 00000127598 | шт | Мультиметр цифровой М890G | 10.09 | Мультиметр цифровой M890G | Мультиметр цифровой |  | M890G | [5 empty] | Измерительные приборы
00000121781 | 00000121781 | шт | Мультиметр цифровой портативный Mastech МАS838 (13-2008) | 10.09 | Мультиметр цифровой портативный Mastech МАS838 (13-2008) | Мультиметр цифровой портативный |  | Mastech МАS838 (13-2008) | [5 empty] | Измерительные приборы
00000121634 | 00000121634 | шт | Мультиметр цифровой с автодиапазоном | 10.09 | Мультиметр цифровой с автодиапазоном | Мультиметр цифровой с автодиапазоном | [7 empty] | Измерительные приборы
00000098825 | 00000098825 | шт | Мультиметр цифровой с функцией термометра DT-9908 (Госреестр РФ) | 10.09 | Мультиметр цифровой с функцией термометра DT-9908 | Мультиметр цифровой с функцией термометра |  | DT-9908 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000124291 | 00000124291 | шт | Нивелир + рейка+штатив на винтах | 10.09 | Нивелир оптический с рейкой и штативом | Нивелир оптический с рейкой и штативом | [7 empty] | Измерительные приборы
00000101939 | 00000101939 | шт | Нивелир оптический Basis+Light S | 10.09 | Нивелир оптический Basis+Light S | Нивелир оптический |  | Basis+Light S | [5 empty] | Измерительные приборы
00000010745 | 00000010745 | шт | Нутромер индикаторный НИ 100-160 | 10.09 | Нутромер индикаторныйНИ 100-160100–160 мм | Нутромер индикаторный |  | НИ 100-160 | 100–160 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000100201 | 00000100201 | шт | Нутромер индикаторный НИ 100-160 001 с удлин | 10.09 | Нутромер индикаторный с удлинителемНИ 100-160100–160 мм | Нутромер индикаторный с удлинителем |  | НИ 100-160 | 100–160 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010407 | 00000010407 | шт | Нутромер индикаторный НИ 160-250 | 10.09 | Нутромер индикаторныйНИ 160-250160–250 мм | Нутромер индикаторный |  | НИ 160-250 | 160–250 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010748 | 00000010748 | шт | Нутромер индикаторный НИ 160-250-1160-250 | 10.09 | Нутромер индикаторныйНИ 160-250-1160-250 | Нутромер индикаторный |  | НИ 160-250-1160-250 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000010746 | 00000010746 | шт | Нутромер индикаторный НИ 18-50 | 10.09 | Нутромер индикаторныйНИ 18-5018–50 мм | Нутромер индикаторный |  | НИ 18-50 | 18–50 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000113929 | 00000010746 | шт | Нутромер индикаторный НИ 18-50 001 Зав № ВD №048316 | 10.09 | Нутромер индикаторныйНИ 18-5018–50 мм | Нутромер индикаторный |  | НИ 18-50 | 18–50 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000122139 | 00000010746 | шт | Нутромер индикаторный НИ 18-50 01 | 10.09 | Нутромер индикаторныйНИ 18-5018–50 мм | Нутромер индикаторный |  | НИ 18-50 | 18–50 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000082240 | 00000082240 | шт | Нутромер индикаторный НИ 250-450 001КЛБ | 10.09 | Нутромер индикаторныйНИ 250-450 001КЛБ250–450 мм | Нутромер индикаторный |  | НИ 250-450 001КЛБ | 250–450 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000010747 | 00000010747 | шт | Нутромер индикаторный НИ 50-100 | 10.09 | Нутромер индикаторныйНИ 50-10050–100 мм | Нутромер индикаторный |  | НИ 50-100 | 50–100 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000116907 | 00000116907 | шт | Нутромер микрометрический НМ 50-600 0.01 25311 | 10.09 | Нутромер микрометрическийНМ 50-600 0.01 2531150–600 мм | Нутромер микрометрический |  | НМ 50-600 0.01 25311 | 50–600 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000086360 | 00000086360 | шт | Нутромер микрометрический с боковыми губками 50-75 0.01 | 10.09 | Нутромер микрометрический с боковыми губками50–75 мм | Нутромер микрометрический с боковыми губками |  |  | 50–75 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000044813 | 00000044813 | шт | Нутромер микрометрический спец. НМСО-620-645для остовов тягов. электродвигателей | 10.09 | Нутромер микрометрический специальный для остовов тягов. ЭлектродвигателейНМСО-620-645 | Нутромер микрометрический специальный для остовов тягов. Электродвигателей |  | НМСО-620-645 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000140071 | 00000140071 | шт | Нутромер НИ 10-18 01 | 10.09 | Нутромер индикаторныйНИ 10-18 0110–18 мм | Нутромер индикаторный |  | НИ 10-18 01 | 10–18 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000046338 | 00000046338 | шт | Нутромер цифровой НЦС -500-600 | 10.09 | Нутромер цифровойНЦС -500-600500–600 мм | Нутромер цифровой |  | НЦС -500-600 | 500–600 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000112415 | 00000112415 | шт | Осциллограф цифровой /Rigol | 10.09 | Осциллограф цифровойRigol | Осциллограф цифровой |  | Rigol | [5 empty] | Измерительные приборы
00000098824 | 00000098824 | шт | Осциллограф/Мегафон карманный цифровой 15002 | 10.09 | Осциллограф/Мегафон карманный цифровой 15002 | Осциллограф/Мегафон карманный цифровой |  | 15002 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000020287 | 00000020287 | шт | Пирометр DT-812 F00028238 | 10.09 | ПирометрDT-812 | Пирометр |  | DT-812 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000137520 | 00000137520 | шт | Пирометр PL-7- с поверкой 723115 | 10.09 | Пирометр с поверкой PL-7 | Пирометр с поверкой |  | PL-7 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000099520 | 00000099520 | шт | Пирометр PL-8 с поверкой | 10.09 | Пирометр с поверкойPL-8 | Пирометр с поверкой |  | PL-8 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000087562 | 00000087562 | шт | Пирометр RGK PL-12 | 10.09 | ПирометрRGK PL-12 | Пирометр |  | RGK PL-12 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000123619 | 00000123619 | шт | Пирометр RGK PL-8 с поверкой №23051828 | 10.09 | Пирометр с поверкойRGK PL-8 | Пирометр с поверкой |  | RGK PL-8 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000062952 | 00000062952 | шт | Пирометр инфракрасный TemPro 550 | 10.09 | Пирометр TemPro 550 | Пирометр |  | TemPro 550 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000141244 | 00000141244 | шт | Показывающий прибор магнитоиндукционного дистанционного тахометра типа ТМи-М1-У2 | 10.09 | Показывающий прибор магнитоиндукционный дистанционный тахометр ТМи-М1-У2 | Показывающий прибор магнитоиндукционный дистанционный тахометр |  | ТМи-М1-У2 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000048482 | 00000048482 | шт | построитель лазерных плоскостей | 10.09 | Построитель лазерных плоскостей | Построитель лазерных плоскостей | [7 empty] | Измерительные приборы
00000124863 | 00000124863 | шт | Прибор измерительный. Тестер LCR-ТС1 электронных компонентов | 10.09 | Тестер электронных компонентовLCR-ТС1 | Тестер электронных компонентов |  | LCR-ТС1 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000108874 | 00000124863 | шт | Прибор измерительный.ТС1 тестер электронных компонентов | 10.09 | Тестер для электронных компонентов ТС1 | Тестер для электронных компонентов |  | ТС1 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000015715 | 00000015715 | шт | Прибор показывающий ТМ и 1М | 10.09 | Прибор показывающий ТМ и 1М | Прибор показывающий |  | ТМ и 1М |  |  |  |  | 3187144475 | Измерительные приборы
00000089228 | 00000089228 | шт | Прибор регистрирующий с поверкой | 10.09 | Прибор регистрирующий с поверкой | Прибор регистрирующий с поверкой | [7 empty] | Измерительные приборы
00000085141 | 00000085141 | шт | Приемник указателя давления//ПД-15 (15МПа) | 10.09 | Приемник указателя давленияПД-1515 МПа | Приемник указателя давления |  | ПД-15 | 15 МПа |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000093905 | 00000093905 | шт | Приемник//ПП-2 (Датчик температуры) | 10.09 | Приемник (датчик температуры)ПП-2 | Приемник (датчик температуры) |  | ПП-2 |  |  |  |  | 3187146433 | Измерительные приборы
00000107309 | 00000107309 | шт | Пробник электрический 100-500Вт 19см | 10.09 | Пробник электрический 100-500Вт 19см | Пробник электрический |  |  | 100-500Вт 19см |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000014637 | 00000014637 | шт | Секундамер электронный RGK SWE-02 с поверкой | 10.09 | Секундомер электронный с поверкойRGK SWE-02 | Секундомер электронный с поверкой |  | RGK SWE-02 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000065912 | 00000065139 | шт | Секундомер Интеграл С-01 с поверкой | 10.09 | Секундомер электронный с поверкойИнтеграл С-01 | Секундомер электронный с поверкой |  | Интеграл С-01 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000055791 | 00000055791 | шт | Секундомер механический двухкнопочный СОСпр-2б-2-000 | 10.09 | Секундомер механический двухкнопочный СОСпр-2б-2-000 | Секундомер механический двухкнопочный |  | СОСпр-2б-2-000 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000020290 | 00000020290 | шт | Секундомер механический СОПпр F00030806 | 10.09 | Секундомер механический СОПпр F00030806 | Секундомер механический |  | СОПпр F00030806 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000020294 | 00000020290 | шт | Секундомер механический СОПпр F00030811 | 10.09 | Секундомер механический СОПпр F00030811 | Секундомер механический |  | СОПпр F00030811 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000065139 | 00000065139 | шт | Секундомер электроннный Интеграл С-01 | 10.09 | Секундомер электронный Интеграл С-01 | Секундомер электронный |  | Интеграл С-01 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000112512 | 00000065139 | шт | Секундомер электроннный Интеграл С-01 Зав № 428887 | 10.09 | Секундомер электронный Интеграл С-01 | Секундомер электронный |  | Интеграл С-01 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000125606 | 00000125606 | шт | Секундомер электронный VA-SW01 с поверкой k000035317 | 10.09 | Секундомер электронный с поверкой VA-SW01 | Секундомер электронный с поверкой |  | VA-SW01 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000125594 | 00000065139 | шт | Секундомер электронный Интеграл С-01 с поверкой | 10.09 | Секундомер электронный с поверкойИнтеграл С-01 | Секундомер электронный с поверкой |  | Интеграл С-01 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000110693 | 00000065139 | шт | секундомер электронный С-01 | 10.09 | Секундомер электронный С-01 | Секундомер электронный |  | С-01 |  |  |  |  | 4282610007 | Измерительные приборы
00000071931 | 00000071931 | шт | Секундомер электронный Счет-1М с поверкой | 10.09 | Секундомер электронный с поверкой Счет-1М | Секундомер электронный с поверкой |  | Счет-1М | [5 empty] | Измерительные приборы
00000048884 | 00000048884 | шт | Сигнализатор давления 112-01 | 10.09 | Сигнализатор давления 112-01 | Сигнализатор давления |  | 112-01 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000061124 | 00000061124 | шт | Скоба индикаторная СИ | 10.09 | Сметка техническаяСИ | Сметка техническая |  | СИ | [5 empty] | Измерительные приборы
00000074141 | 00000074141 | шт | Скоба контроля диаметра колеса-Цифровая СКДК-Ц-950-1260 | 10.09 | Скоба контроля диаметра колеса цифровая СКДК-Ц-950-1260950–1260 мм | Скоба контроля диаметра колеса цифровая |  | СКДК-Ц-950-1260 | 950–1260 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000110113 | 00000110113 | шт | Счетчик воды -100(+90 С) ВДТГ | 10.09 | Счетчик воды ВДТГ -100 | Счетчик воды |  | ВДТГ -100 |  |  |  | температурный диапазон до +90°C |  | Измерительные приборы
00000138693 | 00000138693 | шт | Счетчик воды СВКМ-15 У (10мм) | 10.09 | Счетчик воды СВКМ-15 У10 мм | Счетчик воды |  | СВКМ-15 У | 10 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000139583 | 00000139583 | шт | Счетчик времени наработки СМ-1 | 10.09 | Счётчик времени наработкиСМ-1 | Счётчик времени наработки |  | СМ-1 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000090605 | 00000090605 | шт | Счетчик оборотов (тахометр) | 10.09 | Счетчик оборотов (тахометр) | Счетчик оборотов (тахометр) | [6 empty] | 0 | Измерительные приборы
00000061473 | 00000061473 | шт | Счетчик турбинный холодной воды СТВХ-80 | 10.09 | Счетчик турбинный холодной водыСТВХ-80 | Счетчик турбинный холодной воды |  | СТВХ-80 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000115632 | 00000115632 | шт | Считыватель телеметрический инф. СТИ-3 | 10.09 | Считыватель телеметрический инф.СТИ-3 | Считыватель телеметрический инф. |  | СТИ-3 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000010001 | 00000010001 | шт | Тахогенератор ATAS J13A1-00 | 10.09 | Тахогенератор ATAS J13A1-00 | Тахогенератор |  | ATAS J13A1-00 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000084415 | 00000084415 | шт | Тахометр АТ-6 | 10.09 | Тахометр АТ-6 | Тахометр |  | АТ-6 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000043378 | 00000043378 | шт | Тахометр лазерный | 10.09 | Тахометр лазерный | Тахометр лазерный | [7 empty] | Измерительные приборы
00000068382 | 00000068382 | шт | Тахометр магнитноиндукционный дистанционный//ТМИ (15) У2 | 10.09 | Тахометр магнитно-индукционный дистанционный ТМИТМИ (15) У2 | Тахометр магнитно-индукционный дистанционный ТМИ |  | ТМИ (15) У2 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000054847 | 00000054847 | шт | Тахометр магнитноиндукционный дистанционный//ТМИ1М (от 125 до 1000 об/мин) | 10.09 | Тахометр магнитно-индукционный дистанционный ТМИ1МТМИ1Мот 125 до 1000 об/мин | Тахометр магнитно-индукционный дистанционный ТМИ1М |  | ТМИ1М | от 125 до 1000 об/мин |  |  |  | 4278110004 | Измерительные приборы
00000042292 | 00000054847 | шт | Тахометр ТМИ1М | 10.09 | Тахометр ТМИ1М | Тахометр |  | ТМИ1М | [5 empty] | Измерительные приборы
00000055681 | 00000055681 | шт | Тензодатчик мостовой | 10.09 | Тензодатчик мостовой | Тензодатчик мостовой | [7 empty] | Измерительные приборы
00000125335 | 00000125335 | шт | Термогигрометр ТН-10 | 10.09 | Термогигрометр ТН-10 | Термогигрометр |  | ТН-10 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000084129 | 00000084129 | шт | Термодат-22И5 | 10.09 | Измеритель температуры Термодат-22И5 | Измеритель температуры |  | Термодат-22И5 |  |  |  |  | 0 | Измерительные приборы
00000107750 | 00000107750 | шт | Термодатчик //ПП-2 | 10.09 | Термодатчик ПП-2 | Термодатчик |  | ПП-2 |  |  |  |  | 4218830022 | Измерительные приборы
00000111202 | 00000111202 | шт | Термодатчик ТД-7М-65 | 10.09 | Термодатчик ТД-7М-65 | Термодатчик |  | ТД-7М-65 |  |  |  |  | 4211980216 | Измерительные приборы
00000107751 | 00000107751 | шт | Термометр //ТКП-60/3М2 | 10.09 | Термометр ТКП-60/3М2 | Термометр |  | ТКП-60/3М2 |  |  |  |  | 4321220017 | Измерительные приборы
00000080647 | 00000080647 | шт | Термометр DT-8806Н | 10.09 | Термометр DT-8806H | Термометр |  | DT-8806H | [5 empty] | Измерительные приборы
00000015172 | 00000015172 | шт | Термометр манометричесикй | 10.09 | Термометр манометрический | Термометр манометрический | [7 empty] | Измерительные приборы
00000061412 | 00000061412 | шт | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | 10.09 | Термометр ртутный лабораторный стеклянный | Термометр ртутный лабораторный стеклянный | [7 empty] | Измерительные приборы
00000048474 | 00000048474 | шт | Термометр СП-2У 0-150 | 10.09 | Термометр СП-2У 0–150 | Термометр |  | СП-2У | 0–150 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000053730 | 00000053730 | шт | Термометр ТЛ-4 исп.2 0+55 ртуть 01 | 10.09 | Термометр ТЛ-4 исп.20+55 ртуть 01 | Термометр |  | ТЛ-4 исп.2 | 0+55 ртуть 01 |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000116508 | 00000116508 | шт | Термопара-ДТПК215-Э | 10.09 | Термопара ДТПК215-Э | Термопара |  | ДТПК215-Э |  |  |  |  | 0 | Измерительные приборы
00000084130 | 00000084130 | шт | Термопара-ТД729 | 10.09 | Термопара ТД-729 | Термопара |  | ТД-729 |  |  |  |  | 0 | Измерительные приборы
00000067157 | 00000067157 | шт | Термопенал ТП 5/150 | 10.09 | Термопенал ТП-5/150 | Термопенал |  | ТП-5/150 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000129665 | 00000129665 | шт | Термопреобразователь сопротивления ДТС105М-50М0580И3 (0...+150С) | 10.09 | Термопреобразователь сопротивления ДТС105М-50М0580И3 | Термопреобразователь сопротивления |  | ДТС105М-50М0580И3 |  |  |  | диапазон 0…+150 °C |  | Измерительные приборы
00000140728 | 00000140728 | шт | Термопреобразователь сопротивления ДТС335-50М.В2.80 | 10.09 | Термопреобразователь сопротивления ДТС335-50М В2.80 | Термопреобразователь сопротивления |  | ДТС335-50М В2.80 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000129666 | 00000140728 | шт | Термопреобразователь сопротивления ДТС335-50МВ280 | 10.09 | Термопреобразователь сопротивления ДТС335-50МВ280 | Термопреобразователь сопротивления |  | ДТС335-50МВ280 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000038150 | 00000038150 | шт | Термопреобразователь ТС 012 DB4-DRAAA T=-50...180 L=80 | 10.09 | Термопреобразователь ТС-012 DB4-DRAAA | Термопреобразователь |  | ТС-012 DB4-DRAAA |  |  |  | диапазон -50…+180 °C; длина L=80 |  | Измерительные приборы
00000113066 | 00000113066 | шт | Термопреобразователь ТСМ-6612-01/АГ/С/100М/В/1/-50... 150/8025/10/М20Х15РМТП.421261.001ТУ спервично | 10.09 | Термопреобразователь ТСМ-6612-01 | Термопреобразователь |  | ТСМ-6612-01 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000140731 | 00000140731 | шт | Термопреобразователь ТСМ-6612-02/2РМ14/50М/В/1/4/-50,,,+150/80/6/М16Х1,5РМТП.421261.001ТУ | 10.09 | ТермопреобразовательТСМ-6612-02 | Термопреобразователь |  | ТСМ-6612-02 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000095240 | 00000095240 | шт | ТермопреобразовательТПК 205-0200.80 | 10.09 | Термопреобразователь ТПК 205-0200.80 | Термопреобразователь |  | ТПК 205-0200.80 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000070771 | 00000070771 | шт | Термосопротивление ДТС045-100П.В3.400 | 10.09 | Термосопротивление ДТС045-100П В3.400 | Термосопротивление |  | ДТС045-100П В3.400 |  |  |  |  | 0 | Измерительные приборы
00000077810 | 00000077810 | шт | Тестер фаза-1000 | 10.09 | Тестер фаза-1000 | Тестер фаза-1000 | [7 empty] | Измерительные приборы
00000048311 | 00000048311 | шт | Толщиномер бандажа и обода цельнокатанного колеса И372.01.00 | 10.09 | Толщиномер для бандажа и обода цельнокатанного колеса И372.01.00 | Толщиномер для бандажа и обода цельнокатанного колеса |  | И372.01.00 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000028231 | 00000048311 | шт | Толщиномер для определения толщины и местного уширения бандажей и ободьев КП | 10.09 | Толщиномер для определения толщины и местного уширения бандажей и ободов КП | Толщиномер для определения толщины и местного уширения бандажей и ободов КП | [7 empty] | Измерительные приборы
00000061166 | 00000048311 | шт | Толщиномер И372.01.00 | 10.09 | Толщиномер И372.01.00 | Толщиномер |  | И372.01.00 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000111986 | 00000043339 | шт | Трансформатор тока Т 0.66 200/5 | 10.09 | Трансформатор токаТ 0.66 200/5 | Трансформатор тока |  | Т 0.66 200/5 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000043339 | 00000043339 | шт | Трансформатор тока Т 0.66 200/5А | 10.09 | Трансформатор токаТ 0.66 200/5А | Трансформатор тока |  | Т 0.66 200/5А | [5 empty] | Измерительные приборы
00000127542 | 00000127542 | шт | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 5ВА | 10.09 | Трансформатор токаТТИ-А 150/5 5ВА | Трансформатор тока |  | ТТИ-А 150/5 5ВА | [5 empty] | Измерительные приборы
00000073728 | 00000073728 | шт | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5 5ВА | 10.09 | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5 5ВА | Трансформатор тока |  | ТТИ-А 200/5 5ВА | [5 empty] | Измерительные приборы
00000137177 | 00000137177 | шт | Трассоискатель М125 | 10.09 | Трассоискатель М125 | Трассоискатель |  | М125 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000142869 | 00000142869 | шт | Трубка монометра | 10.09 | Трубка для манометра | Трубка для манометра | [7 empty] | Измерительные приборы
00000041373 | 00000041373 | шт | Угломер- квадрант | 10.09 | Угломер-квадрант | Угломер-квадрант | [7 empty] | Измерительные приборы
00000054901 | 00000054901 | шт | Угломер с нониусом 5УМ (5) КРИН | 10.09 | Угломер с нониусом 5УМ (5) КРИН | Угломер с нониусом |  | 5УМ (5) КРИН | [5 empty] | Измерительные приборы
00000126021 | 00000126021 | шт | Угломер электронный | 10.09 | Угломер электронный | Угломер электронный | [7 empty] | Измерительные приборы
00000041614 | 00000041614 | шт | УЗ преобразователь П121-04-90-03 | 10.09 | Ультразвуковой преобразовательП121-04-90-03 | Ультразвуковой преобразователь |  | П121-04-90-03 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000053618 | 00000053618 | шт | Указатель Контакт | 10.09 | Указатель контакт (неполное) | Указатель контакт (неполное) | [7 empty] | Измерительные приборы
00000074338 | 00000074338 | шт | Указатель напряжения | 10.09 | Указатель напряжения | Указатель напряжения | [7 empty] | Измерительные приборы
00000066781 | 00000066781 | шт | Указатель силы нажатия щеток цифровой | 10.09 | Указатель силы нажатия щеток цифровой | Указатель силы нажатия щеток цифровой | [7 empty] | Измерительные приборы
00000069876 | 00000040760 | шт | Указатель температуры // ТУЭ-8А | 10.09 | Указатель температуры ТУЭ-8А | Указатель температуры |  | ТУЭ-8А |  |  |  |  | 4218830003 | Измерительные приборы
00000097075 | 00000040760 | шт | Указатель температуры // ТУЭ-8М (8А) | 10.09 | Указатель температуры ТУЭ-8М (8А) | Указатель температуры |  | ТУЭ-8М (8А) |  |  |  |  | 4218830003 | Измерительные приборы
00000070681 | 00000040760 | шт | Указатель температуры//ТУЭ-8А | 10.09 | Указатель температуры ТУЭ-8А | Указатель температуры |  | ТУЭ-8А |  |  |  |  | 4218830003 | Измерительные приборы
00000040760 | 00000040760 | шт | Указатель// ТУЭ-8М | 10.09 | Указатель температуры ТУЭ-8М | Указатель температуры |  | ТУЭ-8М |  |  |  |  | 4218830003 | Измерительные приборы
00000069554 | 00000069554 | шт | Уровень - угломер KRAFTOOL 360 градусов | 10.09 | Уровень-угломерKRAFTOOL360° | Уровень-угломер |  | KRAFTOOL | 360° |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000024722 | 00000024722 | шт | Уровень 600мм | 10.09 | Уровень 600мм | Уровень |  |  | 600мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000058406 | 00000058406 | шт | Уровень 800мм (3глазка/линейка) | 10.09 | Уровень (3глазка/линейка)800мм | Уровень (3глазка/линейка) |  |  | 800мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000086031 | 00000086031 | шт | Уровень алюминевый"Yellow".3.ампулы.1500см(Hobbi) | 10.09 | Уровень алюминевыйYellow1500см | Уровень алюминевый |  | Yellow | 1500см |  |  | 3.ампулы. |  | Измерительные приборы
00000140106 | 00000140106 | шт | Уровень брусковый Мегеон 77200 | 10.09 | Уровень брусковый Мегеон 77200 | Уровень брусковый |  | Мегеон 77200 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000125339 | 00000125339 | шт | Уровень гидростатический 15м | 10.09 | Уровень гидростатический 15м | Уровень гидростатический |  |  | 15м |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000128498 | 00000128498 | шт | Уровень лазерный | 10.09 | Уровень лазерный | Уровень лазерный | [7 empty] | Измерительные приборы
00000125485 | 00000125485 | шт | Уровень лазерный ADA cube mini | 10.09 | Уровень лазерный ADA Cube Mini | Уровень лазерный |  | ADA Cube Mini | [5 empty] | Измерительные приборы
00000125486 | 00000125486 | шт | Уровень магнитный 1200мм | 10.09 | Уровень магнитный 1200мм | Уровень магнитный |  |  | 1200мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000127024 | 00000127024 | шт | Уровень пузырьковый 400 мм | 10.09 | Уровень пузырьковый 400 мм | Уровень пузырьковый |  |  | 400 мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000136685 | 00000136685 | шт | Уровень строительный 600мм для водных работ | 10.09 | Уровень строительный для водных работ600мм | Уровень строительный для водных работ |  |  | 600мм |  |  |  |  | Измерительные приборы
00000104258 | 00000104258 | шт | Уровень угловой магнит. 3 глазка пласт | 10.09 | Уровень угловой магнит. 3 глазка пласт | Уровень угловой магнит. 3 глазка пласт | [7 empty] | Измерительные приборы
00000025918 | 00000043865 | шт | Устройство высоты автосцепки УВА-900-1200 над головками рельс (ШВА-900) | 10.09 | Устройство для измерения высоты автосцепки над головками рельсУВА-900-1200 ШВА-900 | Устройство для измерения высоты автосцепки над головками рельс |  | УВА-900-1200 ШВА-900 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000019823 | 00000043865 | шт | Устройство высоты автосцепки УВА-920-1090 над головками рельс (ШВА-920 аналог Т1339.00.000) | 10.09 | Устройство для измерения высоты автосцепки над головками рельсУВА-900-1200 ШВА-900 Т1339.00.000 | Устройство для измерения высоты автосцепки над головками рельс |  | УВА-900-1200 ШВА-900 Т1339.00.000 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000043865 | 00000043865 | шт | Устройство для измерения высоты автосцепки над головками рельс Т1339.00.00 | 10.09 | Устройство для измерения высоты автосцепки над головками рельсУВА-900-1200 ШВА-900 Т1339.00.000 | Устройство для измерения высоты автосцепки над головками рельс |  | УВА-900-1200 ШВА-900 Т1339.00.000 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000135911 | 00000135911 | шт | Устройство мониторинговое Булат | 10.09 | Мониторинговое устройство "Булат" | Мониторинговое устройство "Булат" | [7 empty] | Измерительные приборы
00000061590 | 00000061590 | шт | Уступомер бандажный УБ-40-140 | 10.09 | Уступомер бандажный УБ-40-140 | Уступомер бандажный |  | УБ-40-140 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000125252 | 00000125252 | шт | ФAZA Клещи токоизмерительные Токовые клещи М266 5000650 | 10.09 | Токовые клещи FAZA М266 | Токовые клещи |  | FAZA М266 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000139681 | 00000139681 | шт | Фототахометр цифровой | 10.09 | Фототахометр цифровой | Фототахометр цифровой | [7 empty] | Измерительные приборы
00000103320 | 00000103320 | шт | Штангезубомер ШЗН-40 | 10.09 | Штангезубомер ШЗН-40 | Штангезубомер |  | ШЗН-40 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000081899 | 00000081899 | шт | Штихмасс (нутромер) ШМ-950-1200 | 10.09 | Нутромер (штихмасс) ШМ-950-1200 | Нутромер (штихмасс) |  | ШМ-950-1200 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000082588 | 00000082588 | шт | Штихмасс ШМ-1100-1200 (линейка раздвижная) | 10.09 | Нутромер (штихмасс) ШМ-1100-1200 | Нутромер (штихмасс) |  | ШМ-1100-1200 | [5 empty] | Измерительные приборы
00000136186 | 00000136186 | шт | Щелевой датчик к магнитомеру ИМАГ-400Ц | 10.09 | Датчик щелевой для магнитометраИМАГ-400Ц | Датчик щелевой для магнитометра |  | ИМАГ-400Ц | [5 empty] | Измерительные приборы